Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2011 N 1496н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при

стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму,

приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта,

языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает

выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях,

представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь

взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в

амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами,

врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами -челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3

настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара

оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда

госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в

условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая

помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь

оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным

порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской                                                                                                                                          помощи взрослослому населению    при стоматологических заболеваниях,                                                                    утвержденному приказом Министерства   здравоохранения и социального                                                                         развития Российской Федерации   от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная

численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных

нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения

стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи

взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в

зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в

образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования,

призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения

заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения

(кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия","стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая","челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники

назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N

541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист,

соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом

России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист,

соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом

России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в

учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с

оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на

стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми

аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по

рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний

челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего

медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор

данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение №6

к Порядку оказания медицинской   помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,   утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального   развития Российской Федерации                                                                           от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на

стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  1. ¦Руководитель (главный     ¦1                                       ¦

¦     ¦врач, директор,           ¦                                        ¦

¦     ¦президент, начальник)     ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  2. ¦Заместитель руководителя  ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,                        ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента,          ¦должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по                          ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦медицинской части                    ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  3. ¦Заместитель руководителя      ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,                            ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента               ¦ должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по                               ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦административно-          ¦                                        ¦

¦     ¦хозяйственной работе      ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  4. ¦Заведующий                      ¦1 на 12 должностей врачей-стоматологов, ¦

¦     ¦стоматологическим          ¦но не более 3-х должностей              ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  5. ¦Заведующий отделением         ¦1 на поликлинику при наличии не менее   ¦

¦     ¦ортопедической                            ¦4-х должностей врачей-стоматологов-     ¦

¦     ¦стоматологии, заведующий       ¦ортопедов, врачей-ортодонтов            ¦

¦     ¦ортодонтическим отделением¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  6. ¦Главная медицинская сестра¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  7. ¦Заведующий                    ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦стоматологической         ¦предусмотрено не менее 15 должностей    ¦

¦     ¦(зуботехнической)           ¦зубных техников)                        ¦

¦     ¦лабораторией              ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  8. ¦Старший зубной техник     ¦1 вместо должности зубного техника (для ¦

¦     ¦                                                   ¦поликлиник, в которых предусмотрено не  ¦

¦     ¦                                                   ¦менее 15 должностей зубных техников, а  ¦

¦     ¦                                                   ¦также на каждые 10 должностей зубных    ¦

¦     ¦                                                   ¦техников, свыше 15 должностей зубных    ¦

¦     ¦                                                   ¦техников)                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  9. ¦Заведующий                    ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦кабинетом (разных         ¦профиля                                 ¦

¦     ¦профилей)                 ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. ¦Врач-стоматолог <*>       ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. ¦Врач-стоматолог-терапевт  ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 12. ¦Врач-стоматолог-хирург       ¦1,5 на 10 000 человек взрослого         ¦

¦     ¦                                                       ¦населения                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. ¦Врач-стоматолог-ортопед   ¦а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                                                       ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                                                       ¦б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                                                       ¦сельского населения;                    ¦

¦     ¦                                                       ¦в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                                                       ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 14. ¦Врач-ортодонт              ¦а) 1 на 10 000 человек взрослого        ¦

¦     ¦                                             ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                                             ¦б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                                             ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 15. ¦Врач-анестезиолог-        ¦а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦реаниматолог                     ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                                                ¦б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦                                                ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 16. ¦Врач-рентгенолог          ¦1 на 15 000 рентгеновских снимков в год ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 17. ¦Врач-физиотерапевт        ¦0,15 на 10 000 взрослого населения      ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 18. ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                                             ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 19. ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                                                  ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 20. ¦Гигиенист                        ¦1 на 6 должностей врача                 ¦

¦     ¦стоматологический         ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 21. ¦Медицинская сестра-       ¦1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- ¦

¦        ¦анестезист                           ¦реаниматолога                           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 22. ¦Зубной техник             ¦2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   ¦

¦     ¦                                           ¦ортопеда;                               ¦

¦     ¦                                           ¦2 на 1 должность врача-ортодонта        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 23. ¦Рентгенолаборант          ¦1 в смену                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 24. ¦Медицинская сестра по     ¦1 на 15 тыс. условных процедурных       ¦

¦        ¦физиотерапии              ¦единиц в год                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 25. ¦Медицинский статистик     ¦1 на 20 должностей врачей

¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 26. ¦Медицинский регистратор   ¦1 на 6 должностей врачей

¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 27. ¦Старшая медицинская    ¦1 при наличии не менее 8 должностей     ¦

¦        ¦сестра регистратуры       ¦медицинских регистраторов, вместо   ¦одной из них                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 28. ¦Старшая медицинская сестра¦1 на 1 должность заведующего отделением ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 29. ¦Сестра-хозяйка            ¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 30. ¦Санитарка                 ¦1 на:                                   ¦

¦     ¦                          ¦   1 должность врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦хирурга;                                ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога        ¦

¦     ¦                          ¦других специальностей;                  ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда и врача-ортодонта;             ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности медицинских сестер       ¦

¦     ¦                          ¦отделения физиотерапии;                 ¦

¦     ¦                          ¦   регистратуру;                        ¦

¦     ¦                          ¦   20 должностей зубных техников        ¦

L-----+--------------------------+-------------------------------------------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на

должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими

актами.

Приложение N 11к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населениюпри стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при              ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при                ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                                        ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия        ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место         ¦     место врача     ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога         ¦                     ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка стоматологическая  ¦                     ¦

¦     ¦(далее - УС)                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,                      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности             ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп   ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦<*>                                                                                          ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого         ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного                ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений                       ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в                  ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой              ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дугой <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                                                           ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для                        ¦по потребности <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>                                   ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*>             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                                                                                          ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Вибростол  (стоматологический,                                           ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)                                     ¦не менее 1 на каждую ¦

¦     ¦                                                                                                           ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,                         ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при                 ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                                                               ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные                 ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,                       ¦    наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)                                 ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                                                                                            ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте                    ¦     не менее 5      ¦

¦     ¦                                                                                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                                                                                              ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦                              не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез                                      ¦  наименований на    ¦

¦     ¦                                                                                                                   ¦      кабинет        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):                       ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                                                         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор                              ¦      отделение      ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦                         (при наличии     ¦

¦     ¦                                                                                                               ¦     отдельного      ¦

¦     ¦                                                                                                                 ¦ помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                                                                                              ¦ требований СанПиН)  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:                                           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной                                ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                                                                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,                                      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов                                 ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный),                              ¦   по требованию с   ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                                                                                 ¦  учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                                                                                                                 ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический                                               ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                                                                                                                ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                                                                                              ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦                                   по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в                                             ¦  не менее 1 на две  ¦

¦     ¦МРУ и УС                                                                                                                   ¦ должности врача при ¦

¦     ¦                                                                                                                                        ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных                                                   ¦не менее 5 на кабинет¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная                                                               ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                                                           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при                                      ¦     место врача     ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при                                          ¦не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>                                                   ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных                                                       ¦ не менее не менее 3 ¦

¦     ¦размеров                                                                                                                         ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                                                                             ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для                                                                        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                                                                                          ¦      отделение      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦  на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦    должности при    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦ двухсменном рабочем ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦        дне          ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),   ¦                     ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,          ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦для шлифования и полирования пломб и зубных  ¦  1 должность врача  ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦     место врача     ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦     поликлинику     ¦

¦     ¦                                             ¦     (отделение)     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  не менее 2 видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦индивидуальной профилактики                  ¦       кабинет       ¦

¦     ¦парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦    10 посещений     ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦                     ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦     место врача     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии       ¦     место врача     ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте       ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке без фиброоптики         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                 ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦                     ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦                     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦   не менее 1 на 1   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦   должность врача   ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса              ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                   ¦  не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦     место врача     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные                   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦стоматологические материалы) разных групп    ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦  на рабочее место   ¦

¦     ¦                                             ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦    наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    материала на     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при   ¦ не менее 1 комплекта¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦   на поликлинику    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦  (отделение) <***>  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                  ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦    кабинет <*>,     ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                     ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦  место ассистента   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦воска                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦гипса                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов   ¦   не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях  ¦ рабочее место врача ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦        место        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического             ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦100. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦     место врача     ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦101. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦102. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    кабинет <***>    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в   ¦        врача        ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦       раковину      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инкубатор для проведения                     ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор     ¦    (при наличии     ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦ отдельного помещения¦

¦     ¦                                             ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН)       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦при отсутствии системы пакетирования         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический  <*> ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Лупа бинокулярная                            ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии в центральной ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦   по 1 на рабочее   ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб               ¦  менее набора на    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦       врача         ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦менее 1 наборов на 10¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦      посещений      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        место        ¦

¦     ¦УС и установке без фиброоптики               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в            ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой¦                     ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический                 ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦менее 1 на должность ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        врача        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦ менее 1 на кабинет  ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Прибор для вертикальной конденсации горячей  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦гуттаперчи <*>                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Прибор для разогревания гуттаперчи <*>       ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦       менее 2       ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики,                      ¦                     ¦

¦     ¦- для медицинского отбеливания зубов <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦      отделение      ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦        <***>        ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Светильник стоматологический при отсутствии  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Шкаф для медицинской одежды                  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Щитки защитные (от механического             ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦ менее 2 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)  <*>                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦                     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический при   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Бормашина стоматологическая портативная      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦при отсутствии МРУ и УС с микромотором       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Бормашина стоматологическая портативная с    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦физиодиспенсером <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Боры стоматологические для прямого и углового¦  по требованию не   ¦

¦     ¦наконечника                                  ¦      менее 10       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Диатермокоагулятор хирургический,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Долота и остеотомы медицинские в ассортименте¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦не менее 3 на кабинет¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Иглы для проведения пункционной биопсии и    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аспирационного цитологического метода        ¦                     ¦

¦     ¦исследования <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 2 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 5 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в    ¦  1 на 2 должности   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦размеров                                     ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Кюрета хирургическая разных размеров         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 5       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦размеров                                     ¦ менее 5 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место врача      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога <*>:                       ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной,   ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦  менее двух видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор инструментов и приспособлений для      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦синуслифтинга <*> (при работе с имплантатами)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов хирургических для         ¦          2          ¦

¦     ¦проведения операции имплантации <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(при работе с имплантатами)                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Наборы зондов Боумена для зондирования       ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦(бужирования) протоков слюнных желез         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наборы инструментов для ретроградного        ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦пломбирования корневых каналов <*>           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций (аптечка¦                     ¦

¦     ¦"анти-СПИД")                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Наконечник механический прямой для           ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник механический угловой для          ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Программное обеспечение диагностического     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦процесса, видеоархива и ведения              ¦        врача        ¦

¦     ¦компьютерной истории болезни, программа      ¦                     ¦

¦     ¦учета <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦                     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦1 на отделение <***> ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора     ¦                     ¦

¦     ¦на лучевую диагностику                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Распаторы стоматологические                  ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Светильник стоматологический                 ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Система индивидуального кондиционирования    ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦и увлажнения воздуха в  лечебных помещениях  ¦                     ¦

¦     ¦<**>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦   по требованию в   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦   соответствии с    ¦

¦     ¦излучения                                    ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Штатив медицинский для длительных инфузионных¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦вливаний                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 25 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 15 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ¦        врача        ¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дугой                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦    3 на кабинет     ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Бормашина зуботехническая с пылеуловителем   ¦  1 на кабинет, на   ¦

¦     ¦и защитным боксом (эргобокс)                 ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦      врача <*>      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Вибростол (стоматологический,                ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инъектор стоматологический для карпульной    ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический (безмасленный)  ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦     не менее 6      ¦

¦     ¦стандартные (металлические)                  ¦  наименований, не   ¦

¦     ¦                                             ¦   менее 5 каждого   ¦

¦     ¦                                             ¦   наименования на   ¦

¦     ¦                                             ¦   должность врача   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Лупа бинокулярная <*>                        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки инструментация)¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии центральной стерилизационной  ¦                     ¦

¦     ¦ <*>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных      ¦   должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор инструментов ортопедических для        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*> (при работе с      ¦                     ¦

¦     ¦имплантатами)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник турбинный без фиброоптики при     ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦без фиброоптики                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦с фиброоптикой <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник эндодонтический <*> (понижающий)  ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦механический угловой для микромотора (при    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой    ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦или без (повышающий) механический угловой    ¦   должность врача   ¦

¦     ¦для микромотора, под турбинный бор           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Нож для гипса                                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Окклюдатор                                   ¦ не менее 2 на одну  ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Палитра для красок стоматологическая         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии  централизованной     ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦        <***>        ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦      не менее 2     ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     наименований    ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦     каждого вида    ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦      расходного     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     материала на    ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦временной фиксации несъемных протезов,       ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦     не менее 3      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦                     ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Стол гипсовочный стоматологический с рабочей ¦ 1 на кабинет <*> не ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов и инструментов                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦по числу сотрудников ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Щипцы стоматологический крампонные           ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦       кабинет       ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦     Количество      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аппарат для вертикального сверления гипсовых ¦          1          ¦

¦     ¦моделей (пиндексмашина) <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для вертикального разрезания         ¦          1          ¦

¦     ¦гипсовых моделей <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп ¦          1          ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат с принадлежностями для литья         ¦          1          ¦

¦     ¦металла зубных протезов <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат с принадлежностями для               ¦          1          ¦

¦     ¦предварительного прогрева литьевых форм  <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для прессования ортодонтических      ¦          1          ¦

¦     ¦пластинок при выполнении ортодонтических     ¦                     ¦

¦     ¦работ                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат контактной (электродуговой) сварки   ¦          1          ¦

¦     ¦зубных протезов <*>                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для световой полимеризации           ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы <*>             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для пайки и сварки зубных протезов   ¦          1          ¦

¦     ¦лазером <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Аппарат для электропневмовакуумного          ¦          1          ¦

¦     ¦штампования <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Бормашина зуботехническая при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы ¦          2          ¦

¦     ¦и силикона                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Весы медицинские настольные (от 2 граммов до ¦          1          ¦

¦     ¦1 килограмма)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Вибростол стоматологический зуботехнический  ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Воскотопка зуботехническая                   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Вытяжной шкаф                                ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Гидрополимеризатор для полимеризации         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы на водяной      ¦                     ¦

¦     ¦бане под давлением <*>                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Гипс зуботехнический                         ¦ не менее двух видов ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Гипсовый нож зуботехнический                 ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦  зубного техника    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Горелка зуботехническая с подводом газа или  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦спиртовка или электрошпатель                 ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехнический                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Емкости (контейнеры) для хранения готовых    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Емкости для замешивания пластмассы <*>       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Емкость для замешивания гипса (резиновая     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦колба)                                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные шлифовальные,             ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы зуботехнические                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Изоляционные зуботехнические лаки            ¦     не менее 4      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Инструменты и материалы для фиксации         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦аттачменов (устройство для фиксации съемных  ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный)   ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦централизованный с резервным блоком <*>      ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Компрессор для полимеризатора при отсутствии ¦    1 на аппарат     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Компрессор для подачи сжатого воздуха к      ¦    1 на 3 стола     ¦

¦     ¦зуботехническим столам при отсутствии        ¦                     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Контейнер для мусора                         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Лотки медицинские                            ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Металл (сплав стоматологический) <*>         ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Кювета зуботехническая для дублирования      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Кювета зуботехническая большая <*>           ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Лампа бактерицидная (переносная) <*>         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лобзик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ложка зуботехническая для металла <*>        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Моделировочные шпатели зуботехнические       ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Набор для ортодонтических работ <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор для работы с керамикой <*>             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор измерительных ортодонтических          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦инструментов <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов зуботехнический для       ¦    по требованию    ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦          1          ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами <*>      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор зуботехнических восков                 ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор искусственных зубов в ассортименте <*> ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦                                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор ортодонтической проволоки разного      ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦диаметра и сечения <*>                       ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор стоматологических пластмасс в          ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦ассортименте <*>                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Набор полировочных щеток и резиновых кругов  ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦для шлифовки и полировки стоматологических   ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Набор стандартных заготовок для коронок,     ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦колец <*>                                    ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Набор щипцов ортодонтических <*>             ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник турбинный стоматологический       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦высокоскоростной без фиброоптики с           ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦управлением <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Ножницы коронковые <*>                       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Окклюдатор зуботехнический                   ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте со столом         ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Очки защитные для зубного техника            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Палитра для красок стоматологическая <*>     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Пароструйная установка <*> для пароструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Печь муфельная <*>                           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Печь для обжига керамики <*>                 ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Печь для выплавки воска <*>                  ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Печь для прессованной керамики <*>           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцет зуботехнический                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при¦          1          ¦

¦     ¦работе с драгоценными металлами)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Пресс для выдавливания гипса <*>             ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Пресс для кювет зуботехнический              ¦          1          ¦

¦     ¦гидравлический <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Пресс для формовки пластмассы <*>            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Прибор для обрезки гипсовых моделей          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Полировочные порошки и пасты                 ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Рабочий зуботехнический стол, оснащенный     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦местной вытяжкой, индивидуальным             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦светильником, микромотором, подачей          ¦                     ¦

¦     ¦воздуха под давлением, турбиной <*>,         ¦                     ¦

¦     ¦горелкой, электрошпателем                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Резиновые колбы для замешивания гипса        ¦ 5 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Светильник зуботехнический при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦    менее 2 штук     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей   ¦          1          ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦                     ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса и бункерами для хранения гипса         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол лабораторный для работы с материалами   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный                              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Стул зубного техника с оснащением при        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте со столом             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Тигель керамический для стоматологии <*>     ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Трегеры <*>                                  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Фрезерный параллелометр <*>                  ¦  1 на лабораторию   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Формирователи цоколей контрольных моделей <*>¦ 2 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Фрезы зуботехнические для гипса              ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шлиф-мотор стоматологический при работе      ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦базисными пластмассами                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шлиф-мотор стоматологический с защитным      ¦ 1 на 5 рабочих мест ¦

¦     ¦экраном и пылеуловителем для полировки       ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатели в ассортименте                       ¦  3 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦          1          ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Шпатель электрический моделировочный для     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска <*>                                    ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 100.¦Щипцы зуботехнические крампонные             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 101.¦Щипцы зуботехнические круглые                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 102.¦Щипцы зуботехнические кусачки                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 103.¦Щипцы зуботехнические плоскогубцы            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте   ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Внутриротовая видеокамера <*>                ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦       менее 1       ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Комплект для позиционирования лингвальных    ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦брекетов <*>                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Комплект приспособлений для профилактики     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦аномалий прикуса                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор (если установка не укомплектована)¦    по расчетной     ¦

¦     ¦                                             ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Контейнеры для хранения изготовленных        ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аппаратов, силиконовых ложек с               ¦                     ¦

¦     ¦позиционированными лингвальными брекетами    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корнцанги прямой, изогнутый                  ¦    не менее 3 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа бактерицидная для помещений            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦передвижная <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦ не менее 10 штук на ¦

¦     ¦                                             ¦одну должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Материалы для временной и постоянной фиксации¦    по требованию    ¦

¦     ¦ортодонтических конструкций,                 ¦                     ¦

¦     ¦дентингерметизирующий ликвид или праймер.    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС) -           ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)) или Место рабочее универсальное     ¦                     ¦

¦     ¦врача стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  ¦                     ¦

¦     ¦оснащенную турбиной, микромотором,           ¦                     ¦

¦     ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым         ¦                     ¦

¦     ¦скалером, пылесосом, негатоскопом.           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медицинских зуботехнических режущих    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Набор (инструментов, щеток, дисков, боров,   ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦головок шлифовальных, резиновых,             ¦одну должность врача ¦

¦     ¦силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)   ¦                     ¦

¦     ¦для шлифования и полирования эмали зубов     ¦                     ¦

¦     ¦после снятия брекетов                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор щипцов ортодонтических и зажимов       ¦      не менее 5     ¦

¦     ¦                                             ¦     наименований    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Наборы восков зуботехнических в              ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами          ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке ¦                     ¦

¦     ¦с фиброоптикой                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наконечники стоматологические прямой и       ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦и угловой для микромотора                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Негатоскоп настенный                         ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  2 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ножницы для обрезания коронок                ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Оборудование и приспособления для работы с   ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦гипсом и оттискными материалами (ложки       ¦    комплекта на     ¦

¦     ¦оттискные, чашки резиновые, шпатели)         ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Периотест <*> (Прибор для определения        ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦                     ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     менее двух      ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- ортодонтические клеи,                      ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Ретракторы губные стоматологические          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Стекла для замешивания материалов            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

¦ 54. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦        ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

¦ 55. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦       ¦                                                                         ¦        врача        ¦

¦ 56. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦ 1 на кабинет <*>, не¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦                     ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Стул для медсестры                           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦      медсестры      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Цифровой фотоаппарат <*>                     ¦  1 на кабинет <*>,  ¦

¦     ¦                                             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф медицинский для хранения диагностических¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦пульпы (одонтометр)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для низкочастотной терапии <*>       ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат лазерный хирургический               ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦фотодинамического и гипертермического        ¦                     ¦

¦     ¦воздействия <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для УВЧ-терапии                      ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для УФО-терапии (облучатель          ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦ультрафиолетовый гелиотерапевтический)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для электро(фоно)фореза, для         ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦гальванизации, лекарственного электрофореза  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гель-фотосенсибилизатор к световому          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦излучению <*>                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦  5 наименований на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Камеры для хранения стерильных               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы         ¦                     ¦

¦     ¦пакетирования)                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии УС   ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*> (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений (переносная) <*>                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Место рабочее врача-стоматолога:             ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Набор для депофореза                         ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Раствор для обработки твердых тканей зуба <*>¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте УС                                 ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат рентгенодиагностический  дентальный  ¦     1 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Кресло стоматологическое                     ¦   1 на дентальный   ¦

¦     ¦                                             ¦       аппарат       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Компьютерный томограф <*>                    ¦    1 на отделение   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- маски                                      ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические        ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере             ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                     ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Машина проявочная для стоматологических      ¦     1 на кабинет    ¦

¦     ¦пленок                                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Негатоскоп настенный                         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Ножницы в ассортименте                       ¦     3 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Ортопантомограф с телерентгенографической    ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦приставкой <*>                               ¦  отделение(кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Радиовизиограф стоматологический в           ¦    1 на отделение   ¦

¦     ¦комплекте                                    ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Средства индивидуальной защиты при           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦рентгенологических исследованиях (комплект)  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Стол письменный для врача                    ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Стол рентгенолаборанта                       ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Стул для врача                               ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Стул медицинский                             ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Шкаф для хранения химических реактивов и     ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Шкаф сушильный для рентгеновских пленок      ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

1. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой)             ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор ¦     по расчету       ¦

¦     ¦паровой настольный)                         ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Аквадистиллятор медицинский                 ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, хирургические,        ¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦  персонала,                                ¦                      ¦

¦     ¦- и другие изделия                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Компрессор медицинский безмасляный          ¦   по техническому    ¦

¦     ¦                                            ¦ расчету и параметрам ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений передвижной <*>                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Машина упаковочная (для предстерилизационной¦      по расчету      ¦

¦     ¦упаковки инструментария)                    ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Моечная машина (для предстерилизационной    ¦      по расчету      ¦

¦     ¦обработки упаковки инструментария)          ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  2 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство -     ¦      по расчету      ¦

¦     ¦ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  ¦  производительности  ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Очки защитные для персонала                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦      по расчету      ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦  производительности  ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Стерилизатор суховоздушный                  ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Стол моечный                                ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Стол письменный медицинский                 ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Столик медицинский подкатной                ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Стул медицинский                            ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Шкаф медицинский для одежды                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Шкаф для хранения расходных материалов      ¦    по требованию     ¦

L-----+--------------------------------------------+-------------------------------------------------------

<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении)

технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические

требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.